Załącznik nr 1

Formularz oferty

- Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………….

Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………….

Dane do prowadzenia korespondencji:

Nr telefonu: …………………………………….. Nr faksu: ………………………..………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………….

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy wraz  montażem trzech sztuk stacjonarnych foteli do pobierania krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, składam ofertę i oświadczam, że:

- Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto określoną poniżej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN kol.3 x kol.4 | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT kol.5x kol.6 | Wartość brutto PLN kol.5 +kol.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Stacjonarny fotel do pobierania krwi Model: …………………………. Typ: …………………………. Rok produkcji: …………………………. Producent: …………………………. | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | X | X |  | X |  |  |

- Oświadczam, że oferowane przez nas produkty spełniają poniższe parametry techniczne i standardy jakościowe:

- produkt oznaczony znakiem CE,

- produkt fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r.,

- wysokość siedziska: 50cm – 65cm. Zamawiający dopuszcza fotel wyposażony w silnik umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie 50cm – 65cm.

- całkowita szerokość fotela – max. 110cm,

- głębokość fotela: 50cm-60cm,

- długość całkowita fotela po rozłożeniu: 200cm-230cm,

- maksymalne obciążenie – min. 150kg,

- fotel wyposażony w podnóżek,

- wymagania dodatkowe:

- stała pozycja ułożenia ciała, półleżąca,

- płynna regulacja kąta pochylania,

- sterowanie elektryczne zasilane z sieci 230V,

- podłokietniki lewy i prawy o regulowanej wysokości,

- pokrycie foteli i podłokietników wykonane z materiałów łatwozmywalnych, np. skóra ekologiczna,

- kolor pokrycia foteli i podłokietników zgodny z kolorem materiału tapicerskiego MEDITAP AS 7046 lub MEDITAP AS 7107 lub zbliżony

- wszystkie elementy związane z montażem konstrukcji muszą być odpowiednio zabudowane i zabezpieczone (śruby itp.), tak aby zapewnić bezpieczeństwo pracy pracowników oraz bezpieczeństwo dawcy,

- elektryczne sterowanie, które zapewnia płynne pozycjonowanie,

- fotel pozwala na uzyskanie pozycji: „głowa wysoko – stopy nisko”, „głowa nisko – stopy wysoko” lub pozycji pomiędzy,

2. Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres:  ……. miesięcy

(minimum  24 miesiące)

- Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do oferty załączam:

1) specyfikację techniczną przedmiotu umowy

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2

4) deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wyrobu znakiem CE

5) próbki kolorystyczne proponowanego materiału tapicerskiego

- Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczam, że dysponuję wiedzą, odpowiednią bazą i środkami umożliwiającymi realizację zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego (w tym wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2).

Załączniki do oferty:

    - ……………………..

    - ……………………..

n) ………………………

…………………………

miejscowość i data

……………………………………………………

/podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy 3)

Objaśnienia:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).

3)W przypadku, gdy ofertę podopisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.