RCKiK/18/5/2023                                                                                        Kalisz dnia 18.04.2023r.

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na dostawę komory laminarnej do preparatyki krwi do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI „REACT-EU działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, pod nazwą „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi poprzez modernizację i doposażenie w sprzęt” (RCKiK/18/5/2023), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie komory która posiada Regulację przepływu powietrza [m/s]  0,25-0,5 m/s ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną, która posiada regulację przepływu powietrza [m/s]  0,25-0,5 m/s

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyra za zgodę na zaproponowanie komory która posiada certyfikat CE oraz jest dopuszczona do sprzedaży i użytkowania a terenie Polski ale nie jest to wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów medycznych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną,  która posiada certyfikat CE oraz jest dopuszczona do sprzedaży i użytkowania na terenie Polski ale nie jest to wyrób medyczny w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów medycznych pod warunkiem spełniania pozostałych warunków określonych w załączniku nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający informuje, iż

- udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska

Dyrektor

RCKiK w Kaliszu