RCKiK/18/6/2023                                                                                        Kalisz dnia 04.06.2023r

INFORMACJA

W związku z pytaniami dot. postępowania na sukcesywną dostawę pojemników jednorazowego użytku na odpady medyczne dla RCKIK w Kaliszu (RCKiK/18/6/2023), udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W zapytaniu wymieniony jest pojemnik wykonany z tektury falistej. Nasze pojemniki, są wykonane z tektury litej, w związku z czym nie odpowiadają Państwa specyfikacji. Czy dopuszczacie możliwość rozpatrzenia oferty na pojemniki z innego rodzaju tektury?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pojemniki wykonane z innego rodzaju tektury o podwyższonej wytrzymałości, przy spełnieniu wymogów zawartych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach  (tj. Dz.U z 2022r ,poz.699)

Pytanie nr 2:

W zapytaniu jest też sformułowanie o dwóch pokrywach/klapach. Być może chodzi o możliwość zamknięcia tymczasowo i/lub na stałe pojemnika? Nie zaś o dwie osobne klapy/zamknięcia pojemnika?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającemu chodzi o możliwość zamknięcia pojemnika tymczasowo – podczas gdy nie jest on jeszcze maksymalnie zapełniony (zamknięcie z otworem wrzutowym) oraz na stałe, bez możliwości przypadkowego lub ponownego otwarcia pojemnika po zapełnieniu.

Nie muszą być to dwie osobne klapy.

Zamawiający informuje, iż

- udzielone odpowiedzi są jednoznaczne ze zmianą zapytania ofertowego wraz z załącznikami

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego

Z poważaniem

Małgorzata Tarnawska

Dyrektor

RCKiK w Kaliszu