załącznik nr 1

Formularz oferty

- Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………….

Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………….

Dane do prowadzenia korespondencji:

Nr telefonu: …………………………………….. Nr faksu: ………………………..………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………….

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy środków dezynfekcyjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, składam ofertę i oświadczam, że:

- Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej:

| Lp. | Nazwa artykułu |  | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto pozycji asortyment. W PLN kol.3xkol.5 | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN kol.6+kol.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Preparat do codziennego utrzymania czystości podłóg wodoodpornych, dodatkowo posiadający właściwości pielęgnujące, nabłyszczające, antystatyczne i antypoślizgowe. Preparat oparty na niejonowych związkach powierzchniowo czynnych <5%, EDTA <5%, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje pielęgnujące, substancje zapachowe, środek konserwujący. Posiada atest PZH. Kompatybilny ze środkami dezynfekcyjnymi. pH 8.0. Biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Kanister 5L Proponowany produkt: …………………….. |  | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Antybakteryjny preparat w formie żelu do mycia toalet o właściwościach odkamieniających, pH 2. Zawiera kwas fosforowy, niejonowe związki powierzchniowo czynne, chlorek sodu, alkohol izopropylowy, kompozycja zapachowa, kwas amidosulfonowy, substancja barwiąca. Butelka 750ml z dozownikiem Proponowany produkt: ………………………. |  | 80 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Uniwersalny preparat do codziennego utrzymania czystości podłóg wodoodpornych, dodatkowo posiadający właściwości nabłyszczające, antystatyczne. Nie pozostawia smug. Preparat oparty na niejonowych związkach powierzchniowo czynnych <5%, EDTA <5%, kompozycja zapachowa, barwnik, substancja konserwująca, związki kompleksujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie. Posiada atest PZH. pH 8.0. Biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Kanister 5L Proponowany produkt: ……………………. |  | 10 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do codziennego utrzymania czystości wszystkich powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Działa antybakteryjnie. Skutecznie usuwa kamień, rdzę, pozostałości mydła oraz tłuste zabrudzenia. Posiada atest PZH. Zawiera etoksylowany alkohol tłuszczowy. Biodegradowalny zgodnie z rozporządzeniem 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów. Kanister 5l Proponowany produkt: ………………………. |  | 3 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat przeznaczony zarówno do dezynfekcji narzędzi medycznych ze stali, plastiku, elastomerów i szkła, jak i dezynfekcji powierzchni. Środek dezynfekcyjny ma postać całkowicie rozpuszczalnego w wodzie proszku i może być stosowany razem z płynnym aktywatorem w jednakowym stężeniu. Zawiera inhibitory korozji. Preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny. Roztwór jest bezwonny. Oznaczenia proszku i aktywatora w jednakowej kolorystyce na etykietach. Spektrum działania: F, B, Tbc, V (w tym HBV, HCV i HIV) w 15 minut, Rota, Adeno, Papova w 5 minut, Polio w 30 minut, S w 6 godzin. Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka Proponowany produkt: ………………………. |  | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Alkoholowy płyn do higienicznej dezynfekcji skóry rąk o pH=5,5-6,0 (neutralny dla skóry), nie zawierający fenoli i ich pochodnych, chlorheksydyny oraz jodu, bez zawartości substancji potencjalnie drażniących i alergizujących. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (w tym HBV, HIV, HCV, herpes, rota adeno). Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sekund, Chirurgiczna dezynfekcja rąk do 180 sekund. Opakowanie 500 ml. Proponowany produkt: ………………………. |  | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B EN 13727 war. brudne, Tbc (M.terrae + avium) EN 14348, F â EN 13624 war. brudne, V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut. Stężenie do 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA Kanister 5L Proponowany produkt: ……………………… |  | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL). Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s. Produkt leczniczy Opakowanie 250ml z atomizerem Proponowany produkt: ……………………. |  | 350 | szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów o pH 4,8-5,2. Zawierający octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Gotowy do użycia w formie rękawic (1 opakowanie zawierające 10 sztuk rękawic gotowych do użycia). Proponowany produkt: ……………………. |  | 3000 | opakowania |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat do higienicznego mycia rąk (zgodnie z normą EN 1499). Oparty na bazie propan-2 -olu, zawiera również chlorheksydynę, nie zawiera mydła. Przeznaczony do profesjonalnego użycia w sektorze medycznym. Działa bakteriobójczo (w tym na szczepy Salmonella, Listeria, spełnia normę EN 1276), drożdżakobójczo (C.albicans spełnia normę EN 13624) i bójczo wobec wirusów osłonkowych (według normy EN 14176). Dobrze tolerowany przez skórę. Dobór substancji myjących, dezynfekujących i pielęgnujących zapewnia w jednym procesie mycia skuteczne usunięcie zabrudzeń z powierzchni skóry oraz jej higieniczną dezynfekcję nie powodując wysuszenia. Nie zawiera substancji zapachowych i barwiących. Pojemność 500 ml. Produkt leczniczy Proponowany produkt: ……………………… |  | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz nieuszkodzonej i chorobowo nie zmienionej skóry. Oparty na bazie 2% chlorheksydyny i 70 % alkoholu etylowego . Preparat posiada szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii(w tym MRSA), grzybów, prątków Tbc i wirusów(w tym HCV,HBV,HIV, Vaaccinai Rotawirus) potwierdzone normami EN 13624, EN 1348, EN 14476. Wykazuje przedłużone działania do 24 godzin. Pojemność 250 ml z atomizerem. Produkt biobójczy. Proponowany produkt: ......................................... |  | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Gotowy do użycia, alkoholowy preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g oraz propanol z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 250ml z atomizerem oraz 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M. Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Wyrób medyczny kl. IIA Proponowany produkt: …………………… |  | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 min. Butelka 1L z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa Proponowany produkt: ………………………. |  | 40 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  | x |  |  |

- Do oferty załączam:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3)  deklarację zgodności potwierdzającą oznakowanie wyrobu znakiem CE (jeżeli dotyczy).

4)  specyfikację oferowanych produktów potwierdzające spełnianie wymagań  Zamawiającego (jeżeli dotyczy).

5)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  Załączniki nr 2 i 3

6) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na  
       terytorium RP (jeżeli dotyczy)

7) Zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 7 kwietnia  2022r. o  wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974) do  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (jeżeli dotyczy)

- Oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji każdorazowej dostawy, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego lub w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury na adres poczty elektronicznej e-mail: faktury@krwiodawstwo.kalisz.pl.

- Oświadczam, że oferowany produkt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta.

- Oświadczam, że dysponuję wiedzą, odpowiednią bazą i środkami umożliwiającymi realizację zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2).

Załączniki do oferty:

    - ……………………..

    - ……………………..

n) ………………………

…………………………

miejscowość i data

……………………………………………………

/podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy 3)

Objaśnienia:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).

3)W przypadku, gdy ofertę podopisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.