załącznik nr 2

Formularz oferty

- Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………….

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………….

Nr NIP: …………………………………………………………………………………………………………….

Dane do prowadzenia korespondencji:

Nr telefonu: …………………………………….. Nr faksu: ………………………..………………………..

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………………………………….

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawa pojemników kriogenicznych do zamrażania i przechowywania składników krwi o pojemności od 100 ml  do 250 ml dla RCKiK w Kaliszu, składam ofertę i oświadczam, że:

- Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej:

| Lp. | Nazwa artykułu | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto pozycji asortyment. w PLN kol.3xkol.4 | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN kol. 5+kol.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | pojemniki kriogeniczne do zamrażania i przechowywania składników krwi | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, w zakresie pojemników kriogenicznych do zamrażania i przechowywania składników krwi o pojemności od 100ml  do 250 ml,  spełnia następujące wymagania:

| Kryterium | Opis wymagań | Spełnienie wymagania wpisać TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | 1. Pojemnik do przechowywania składników krwi w stanie zamrożenia w temperaturze ≤ -80°C |  |
| Rodzaj pojemnika | 2. Pojemnik jałowy, nie zawierający pirogenów; |  |
|  | 3. Pojemnik z tworzywa zapewniającego prawidłowe właściwości składników krwi przechowywanych w mieszaninie krioochronnej w stanie zamrożenia |  |
| Właściwości techniczne | 4. Pojemnik wyposażony w dreny umożliwiające wykonanie czynności preparatyki wtórne bez użycia dodatkowych łączników; |  |
|  | 5. pojemnik umożliwiający preparatykę składników krwi, wyposażony w: - minimum 1 dren zakończony membraną -1 dren typu luer -1 dren z igłą - 2 jałowe porty |  |
|  | 6. Pojemnik krioochronny wykonany z tworzywa zgodny z wymaganiami Farmakopeii Europejskiej; |  |
|  | 7. Pojemnik z tworzywa, przezroczysty, umożliwiający kontrolę wizualną składnika |  |
| Wymiary | 8. Pojemnik o objętości od 100 do 250 ml; |  |
|  | 9. Pojemnik o wymiarach umożliwiających naklejenie etykiety głównej o wymiarach 101,6 x 101,6 mm |  |
| Oznakowanie | 10. Pojemnik oznakowany etykietą macierzystą zawierającą piktogramy kod kreskowe oraz informacje o obj. nr LOT REF data produkcji data ważności |  |
| Warunki przechowywania i transportu | 11. Zestawy pojemników pakowane w jednostkowe opakowania; przechowywanie w suchym i wentylowanym miejscu w warunkach temperatury w zakresie od 0ºC do 25°C |  |
| Termin ważności | 12. Pojemniki fabrycznie nowe, |  |
|  | 13.Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Wymagania formalne dokumentacja | 14. Pojemniki posiadające certyfikaty dopuszczające stosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz znak CE; dla każdej serii pojemników wymagany certyfikat jakości; |  |
|  | 15. W jednej dostawie dostarczana jedna seria pojemników |  |
|  | 16. Oferowane pojemniki wprowadzone do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974 z późn. zm.) |  |
|  | 17. badania jakościowe w oparciu o Farmakopeę Europejską monografia wersja aktualnie obowiązująca |  |

- Oświadczam, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Do każdej dostawy zobowiązuję się dołączyć certyfikat zwolnienia serii, który jest jednocześnie certyfikatem kontroli jakości na dostarczoną serię produktów.

- Do oferty załączam:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

2) pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.1)

3) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –  Załączniki  nr 3 i 4

4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP:

- deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE,

- zgłoszenie albo powiadomienie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.) do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5) specyfikację techniczną oferowanych produktów potwierdzająca spełnianie wymagań Zamawiającego

6) deklarację zgodności z aktualnie obowiązującą wersją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Wszystkie dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski

- Termin realizacji zamówienia cząstkowego wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

- Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji każdorazowej dostawy, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego lub od daty dostarczenia faktury na adres poczty elektronicznej e-mail: faktury@krwiodawstwo.kalisz.pl

- Oświadczam, że oferowany produkt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz objęty gwarancją producenta.

- Oświadczam, że dysponuję stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2).

Załączniki do oferty:

    - ……………………..

    - ……………………..

n) ………………………

…………………………

miejscowość i data

……………………………………………………

/podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy 3)

Objaśnienia:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).

3)W przypadku, gdy ofertę podopisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.