załącznik nr 1

Formularz oferty

- Dane Wykonawcy:

Nazwa: …………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………..

Nr NIP: ………………………………………………………………………………….

Dane do prowadzenia korespondencji:

Nr telefonu: …………………………………….. Nr faksu: ……………………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Wykonanie wzorcowania, przeglądu i serwisu urządzeń pomiarowych należących do RCKiK w Kaliszu ( Cz. 1 – 5 )

składam ofertę i oświadczam, że:

- Po zapoznaniu się z warunkami postępowania i wzorem umowy oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną poniżej:

Część nr 1 – wzorcowanie termometrów

| Lp. | Nazwa, opis urządzenia | Ilość sztuk | Częstotliwość wzorcowania/rok | Cena netto wzorcowania jednego urządzenia w PLN | Cena netto w PLN kol. 3 x kol. 5 | Stawka podatku VAT | Wartość podatku Vat w PLN | Cena brutto w PLN kol. 6 + kol. 8 | Szczegółowe wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Termometr elektroniczny produkcji Elmetron Zabrze model 411, wraz z czujnikami rezystancyjnymi PT-10000S typu CT2S-121 | 1 termometr/ 10 czujników | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia, przybliżony czas wzorcowania kwiecień 2026r |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wyniki temp. w zakresie: -25°C; -18°C; +4°C; +22°C; +32°C; +37°C; +70°C - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 2. | Termometr elektroniczny produkcji Elmetron Zabrze model 411, wraz z czujnikami rezystancyjnymi PT-10000S typu CT2S-121 | 1 termometr /10 czujników | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia, przybliżony czas wzorcowania kwiecień 2026r |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wyniki temp. w zakresie: -25°C; -18°C; +4°C; +22°C; +32°C; +37°C; +70°C - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 3 | Termometr elektroniczny produkcji Elmetron Zabrze model 401, wraz z czujnikami typu CTB | 1 termometr/ 4 czujniki | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia, przybliżony czas wzorcowania listopad 2026r |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wyniki temp. w zakresie: -90°C - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 4 | Termometr TERMIO-2 | 4 szt ( 4 x zestaw 1 termometr + 1 czujnik temperatury) | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia, przybliżony czas wzorcowania styczeń 2026r |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wyniki temp. w zakresie -25°C; -20°C; +2°C; +6°C; +10°C; +22°C - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 5 | Termometr MINI MicroLite II NTC wraz z czujnikami temperatury NTC MicroLite | 2 szt. ( 2 x zestaw 1 termometr + 1 czujnik temperatury) | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia, przybliżony czas wzorcowania wrzesień 2026r |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wyniki temp. W zakresie: -25°C; -20°C; +2°C; +6°C; +10°C; +22°C - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – wzorcowanie sekundomierza elektronicznego, PH metru i Elektrod Ph

| Lp. | Nazwa, opis urządzenia | Ilość sztuk | Częstotliwość wzorcowania/rok | Cena netto wzorcowania jednego urządzenia w PLN | Cena netto w PLN kol. 3 x kol. 5 | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Cena brutto w PLN kol. 6 + kol. 8 | Szczegółowe wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sekundomierz elektroniczny | 1 szt. | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 2. | PH-metr | 2 szt. | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 3 | ELEKTRODA Ph | 2 szt. | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wpis do dziennika aparatu (data, i podpis) |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – wzorcowanie ciśnieniomierza sprężynowego

| Lp. | Nazwa, opis urządzenia | Ilość sztuk | Częstotliwość wzorcowania/rok | Cena netto wzorcowania jednego urządzenia w PLN | Cena netto w PLN kol. 3 x kol. 5 | Stawka podatku VAT | Wartośc podatku Vay w PLN | Cena brutto w PLN kol. 6 + kol. 7 | Szczegółowe wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 1 | Ciśnieniomierz sprężynowy | 1 szt. | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – wzorcowanie termohigrometru

| Lp. | Nazwa, opis urządzenia | Ilość sztuk | Częstotliwość wzorcowania/rok | Cena netto wzorcowania jednego urządzenia w PLN | Cena netto w PLN kol. 3 x kol. 5 | Stawka podatku VAT | Wartość podatku Vat w PLN | Cena brutto w PLN kol. 6 + kol. 8 | Szczegółowe wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Termohigrometr | 1 szt. | 1 raz w roku, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania urządzenia, przybliżony czas wzorcowania styczeń 2026r |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Wzorcowanie zgodnie z akredytowanymi instrukcjami - Zakres wzorcowania poziomu wilgotności 30-75% - Zakres temperatur od +100C do +250C - Świadectwo Wzorcowania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z wynikami wzorcowania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 – serwis wag

| Lp. | Nazwa, opis urządzenia | Ilość sztuk | Częstotliwość serwisu i legalizacji/rok | Cena netto wzorcowania jednego urządzenia w PLN | Cena netto w PLN kol. 3 x kol. 5 | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Cena brutto w PLN kol. 6 + kol. 8 | Szczegółowe wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Waga elektroniczna osobowa Model BA 150L Nr fabr 247 T.O Ostrów Wlkp. | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 2 | Waga elektroniczna osobowa Model BA 150L Nr fabr 248 T.O Konin | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 3 | Waga elektroniczna osobowa Model BA 150L Nr fabr 249 T.O Krotoszyn | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 4 | Waga elektroniczna osobowa Model BA 150L Nr fabr 250 T.O Ostrzeszów | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 5 | Waga elektroniczna osobowa Model BA 150L Nr fabr 246 Gabinet Lekarski I Kalisz | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka)) |
| 6 | Waga elektroniczna osobowa typ MS 6110 Gabinet Lekarski II Kalisz | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 7 | Waga elektroniczna osobowa Model BA 150 ML Nr fabr 247 Ambulans I Kalisz | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 8 | Waga elektroniczna osobowa typ MS 6110 nr fabr. C 24001791 Ambulans II Kalisz | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 9 | Waga elektroniczna Nawigator NV-2100 Nr fabryczny: D061002254 Waga elektroniczna Nawigator NV-2100 Nr fabryczny: D061002695 Pracownia preparatyki Kalisz | 2 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Świadectwo przeglądu wag - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) - Prosimy o dostarczenie aktualnych świadectw wzorcowania na urządzenia użyte przy wykonywaniu pomiarów /nie starsze niż 1 rok od daty wykonania pomiarów/ |
| 10 | Waga elektroniczna CT-15B Nr seryjny 6683 Kalisz odpady | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 11 | Waga elektroniczna ST-20PC Nr seryjny 14ST20PC00001 T.O. Konin Waga elektroniczna ST-20PC Nr seryjny 14ST20PC00003 T.O. Ostrzeszów Waga elektroniczna ST-20PC Nr seryjny 14ST20PC00019 T.O Krotoszyn Waga elektroniczna ST-20PC Nr seryjny 14ST20PC00030 T.O Ostrów Wlkp | 4 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 12 | Waga elektroniczna Satis CPT-20 Nr seryjny 20CP52002096 Kalisz | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka |
| 13 | Waga elektroniczna Typ WpT-10 Nr fabr. 23304 Pracownia Pobierania | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 14 | Waga elektroniczna osobowa Nr fabr. 24012343 Mercedes Sprinter | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 15 | Waga elektroniczna osobowa Nr fabr. C2500033 Samochód Ford | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| 16 | Waga elektroniczna Typ MX-1041 nr fabr. 202 Pomieszczenie gospodarcze | 1 szt. | 1 raz w roku, Do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia |  |  |  |  |  | - Oględziny zewnętrzne, próby funkcjonalne w zakresie sterowania i sygnalizacji - Przeprowadzenie czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania - Wpis do dziennika aparatu (data, podpis, pieczątka) |
| RAZEM ( koszt przeglądu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dodatkowo: prace awaryjno – naprawcze

- roboczogodzina naprawy: 	..zł brutto*

- koszt dojazdu: ......................zł brutto*/ 1 km

- Do oferty załączam:

1)	aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  ewidencji,

2)	pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika ono z dokumentów  rejestrowych Wykonawcy podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3)	oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –  Załączniki nr 2 i 3

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wzorcowanie lub serwis urządzenia pomiarowego nie później niż w terminach określonych w tabeli (termin ten obejmuje odbiór i zwrot urządzenia pomiarowego).

- Zaproponowana w formularzu oferty cena brutto zawiera wszystkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy z wyjątkiem kosztów, które ponosi dodatkowo Zamawiający:

a) koszty przesyłek kurierskich - wysłanie tj. zamówienie kuriera przy dostarczeniu urządzeń do Wykonawcy oraz odesłanie tj. zamówienie kuriera przez Wykonawcę przy odbiorze urządzeń,

b) koszty roboczogodziny napraw i kosztów dojazdu w przypadku naprawy,

c) kosztów części użytych do naprawy.

- Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej lub papierowej.

- Oświadczam, że dysponuję stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze treścią zapytania ofertowego (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 3).

- Pozostaję związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do oferty:

1)	……………………..

2)	……………………..

n) ………………………

…………………………

miejscowość i data

……………………………………………

/podpis/y, pieczątka/i osoby/osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy 3)

Objaśnienia:

1)	W przypadku, gdy ofertę podopisuje osoba/osoby działająca/działające na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

2)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

3)	 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie).