Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy

Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawiczek nitrylowych do RCKiK w Kaliszu

        - Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawiczek nitrylowych w okresie 6 miesięcy.

Prognozowane zapotrzebowanie w poszczególnych rozmiarach:

|  | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawiczki nitrylowe (Ilość opakowaniach po 100 szt. ) | 1 200 | 2 000 | 500 | 300 |

        - Wymagania dotyczące produktu:

            - rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, nitrylowe właściwościami zbliżone do lateksu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, nie rwące się,

            - oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC znowelizowanej Dyrektywą 2007/47/EC i dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

            - środek ochrony indywidualnej KAT III zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej,

            - zgodne z normami: PN-EN 455, EN 374-1,5 lub równoważne,

            - AQL ≤1,5

            - zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem,

            - uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń,

            - długość całkowita min. 240 mm,

            - wymagany kolor: wszystkie z wyjątkiem czarnego,

            - oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji lub data ważności , nr serii, nazwa producenta, rozmiar, wszystkie napisy w języku polskim,

            - pozbawione tiuramów, ftalanów,

            - opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic,

            - termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego,

            - opakowanie jednostkowe a’100 szt.

  - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-  sukcesywne dostawa rękawic nitrylowych w ilości 4 000 opakowań po 100 szt.  w okresie 6 miesięcy od  podpisania umowy

-   termin dostawy  – do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zlecenia

  - Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą:

- dokumenty potwierdzające spełnienie norm:

PN-EN 455 lub równoważne

EN 374-1, 5 lub równoważne

- dokumenty potwierdzające spełnienie norm AQL,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP:

- deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE,

- oświadczenie Wykonawcy o zgłoszeniu wyrobu zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).

4) specyfikacja oferowanego produktu