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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – obowiązki Wykonawcy
Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawiczek nitrylowych do RCKiK w Kaliszu
I. Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawiczek nitrylowych w okresie 6 miesięcy. 
Prognozowane zapotrzebowanie w poszczególnych rozmiarach:

	
	S
	M
	L
	XL

	Rękawiczki nitrylowe
(Ilość opakowaniach po 100 szt. )
	1 200
	2 000
	500
	300



II. Wymagania dotyczące produktu: 
1. rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, niejałowe, nitrylowe właściwościami zbliżone do lateksu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, nie rwące się, 
2. oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC znowelizowanej Dyrektywą 2007/47/EC i dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. środek ochrony indywidualnej KAT III zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej,
4. zgodne z normami: PN-EN 455, EN 374-1,5 lub równoważne,
5. AQL ≤1,5
6. zewnętrzna powierzchnia gładka, tekstura tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem,
7.  uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń,
8.  długość całkowita min. 240 mm,
9. wymagany kolor: wszystkie z wyjątkiem czarnego,
10.  oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji lub data ważności , nr serii, nazwa producenta, rozmiar, wszystkie napisy w języku polskim,
11.  pozbawione tiuramów, ftalanów,
12. opakowanie jednostkowe umożliwiające łatwe pobranie rękawic,
13. termin ważności, nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego,
14.  opakowanie jednostkowe a’100 szt.

III. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
-  sukcesywne dostawa rękawic nitrylowych w ilości 4 000 opakowań po 100 szt.  w okresie 6 miesięcy od  podpisania umowy 
-   termin dostawy  – do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zlecenia

IV. Wymagane dokumenty do złożenia wraz z ofertą:
1) dokumenty potwierdzające spełnienie norm:
 PN-EN 455 lub równoważne
 EN 374-1, 5 lub równoważne
2) dokumenty potwierdzające spełnienie norm AQL, 
3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP: 
- deklaracja zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej – znak CE, 
[bookmark: _GoBack]- oświadczenie Wykonawcy o zgłoszeniu wyrobu zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).  
4) specyfikacja oferowanego produktu

